建築基準法第12条第5項の規定に基づく

| 工 事 監 理 報 告 書 | （構 造 関 係） |
| --- | --- |

年　　月　　日

足 立 区 建 築 主 事

代表となる　　事務所名　　　　　　　　　　　　　（一・二）級建築士事務所（　　　）登録第　　　　　号

工事監理者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

資格・氏名　（一・二）級建築士（大臣・知事）登録第　　　　　号

工事施工者　　施工者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業許可（特定・一般）　第　　　　　号

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

氏名

建　築　主　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

氏名

下記の建築物は建築基準法並びに、これに基づく政令及び条例の規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを

確認しましたので報告します。

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 建 築 場 所 | 東京都足立区 |
| 確認年月日番号 | 年 月 日 第 号 | 構 造 計 算 | ﾙｰﾄI-( )､ﾙｰﾄⅡ-1･2･3､ﾙｰﾄⅢ､その他 |
| 工 事 概 要 | 構 造 種 別 | S ・ RC ・ SRC ・ | 工 事 種 別 | 新築・増築・ |
|  | 階 数 | 地上 階・地下 階・PH 階 | 最高の高さ | ｍ | 軒 の 高 さ | ｍ |
|  | 建 築 面 積 | ㎡ | 延 べ 面 積 | ㎡ |
| 確認通知後の設計 変更 （有・無） | 年 月 日 第 号 年 月 日 第 号 年 月 日 第 号 | 内容 | 1. 2. 3. |  |
| コンクリート | 普 通 | 基 礎 | Ｆｃ：18，21，24，27， N/ｍ㎡ | 基 礎 | 支持地盤 直接基礎 |  | 支持力 KN/㎡ |
|  |  | ～ | Ｆｃ：18，21，24，27， N/ｍ㎡ |  | 直接基礎 | 独立､連続､べた | 液状化対策（有 ・ 無） |
|  |  | ～ | Ｆｃ：18，21，24，27， N/ｍ㎡ |  | 杭 基 礎 | ･打ち込み杭 ･埋め込み杭(セメントミルク) RC，PHC，（A.B.C），鋼管 ･場所打ちコンクリート杭(拡頭､拡底､鋼管巻 アースドリル､リバース､オールケーシング､BH､深礎) ･異形摩擦杭 認定 ･評定工法( ) 認定 ･評定 年 月 日 第 号 |
|  |  | ～ | Ｆｃ：18，21，24，27， N/ｍ㎡ |  |  |  |
|  | 軽 量 | ＬＦｃ：15，18，21， N/ｍ㎡比重 |  |  |  |
|  | Ｐ. Ｃa. | Ｆc： N/ｍ㎡ | 杭 | Ｆc： N/ｍ㎡ |  |  |  |
| 鋼 材 | 鉄筋 | ＳＲ．235，295， ＳＤ．295, 345，390 | ガス圧接 有･無 （D ～ ） 特殊継手 有･無 | 特 殊 材 料 ・ 工 法 等 大 臣 認 定 年 月 日 第 号 （認定内容 ） 建築センター評定 年 月 日 BCJ- （評定内容 ） 建築センター評価 年 月 日 BCJ- （評価内容 ） |
|  | 形鋼 鋼板 | SS. 400,490, SM. 400(A.B）,490(A.B) SN. 400(A.B.C),490(A.B.C) STKR. 400,490．BCR295，BCP( ) | 工場溶接 有･無 現場溶接 有･無 |  |
|  |  |  |  | 建築工事施工計画報告書及び結果報告書受付 計画報告書 年 月 日第 号 結果報告書 年 月 日第 号 |
|  | 鋼線 鋼棒 |  | 導入時ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc： N/ｍ㎡ |  |
| 記入上の注意 ◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。 ※１監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。 ※２工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。 ※３指摘事項と是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。 そ の 他 ● 施工写真、施工記録、データ（ミルシート、各種試験結果等）を添付すること。 ● 鉄骨工事をともなう場合は鉄骨工事報告書を添付すること。 | 受 付 欄 |

| 検 査 ･ 確 認 事 項 を ○ で 囲 む こ と | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | 設計支持地盤を確認した。（ 層） 基礎杭の品質、位置（偏心距離 ）、径、長さ、本数、及び支持力を確認した。 基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。 柱・梁の形状、主筋径、本数及び配置を確認した。 帯筋、あばら筋の形状、鉄筋径、本数及び間隔を確認した。（副帯筋、副あばら筋を含む。） 柱・梁の主筋の定着、継手及び位置を確認した。（ガス圧接、特殊継手、 ） 壁主筋の径、間隔、定着、継手及び位置を確認した。 床板及び階段の厚さ、主筋径、方向、間隔、定着、継手及び位置を確認した。 構造スリット位置及び形状を確認した。 設備配管等の配置を適正に行ったことを確認した。 梁、床、壁の貫通箇所の位置及び補強を確認した。 型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。 打設後の養生（型枠のせき版、支柱の取りはずし等）を適正に行ったことを確認した。 プレキャスト・コンクリートの品質、強度を確認した。 プレキャスト・コンクリートの接合方法等を確認した。 エキスパンション・ジョイントの位置及び間隔を確認した。 コンクリートブロックの種別（Ａ・Ｂ・Ｃ）及びブロックの厚さを確認した。 コンクリートブロック壁のタテ筋、ヨコ筋、端部筋の本数、定着及び継手を確認した。 使用するコンクリートの受け入れ検査を行い、所要のワーカビリティ、強度、その他の性能が得られたことを確認した。 下記の品質、強度を以下の方法により検査、確認した。 コンクリート 〔現場水中養生した供試体の四週圧縮強度試験、 〕 〔塩分測定、 〕 鉄 筋 〔ミルシート、引張試験、 〕 鋼 材 〔ミルシート、引張試験、 〕 ガ ス 圧 接 〔引張試験、非破壊検査、 〕 杭 〔 〕 その他 |
| --- | --- | --- |
| 検査箇所 | 検査月日 | ※3 指 摘 事 項（要写真） | 是正月日 | ※3 是 正 内 容（要写真） |
| ※ １ 監理者総合所見 |  | ※ 2 工事監理組織 |  |