## バリアフリー法セルフチェックシート
足立区地域密着型サービス事業所 バリアフリー法 セルフチェックシート
1.下記の建築物特定施設について一般義務基準に適合しているか、セルフチェック欄全てに〇・×・△いずれかを記入してください。
※○＝基準適応 ×＝基準不適応（指定申請までに基準に適応するように工事等をお願いします） △＝判断不可（介護保険課に本紙と図面持参にて要相談）
2.「傾斜路（屋内）」、「浴室等」、「駐車場」については設置が無い場合チェックは不要です。
※なお、適合しない項目がある場合には、バリアフリー条例第１４条にもとづく認定を受ける必要が生じる可能性があることをご了承ください。
建築物特定施設 |  | 一般義務基準 | [6 empty] | ※緩和 | セルフ チェック | 区使用欄 | No
|  | （視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの | [6 empty] | 措置 | (○・×・△)
廊下等 |  | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 1
|  | （視）階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 | [6 empty] | 1,12 |  |  | 2
敷地内通路 ※別紙参照 |  | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 3
段がある部分は次に掲げるもの
|  |  | 手すりの設置 | [8 empty] | 4
|  |  | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 | [5 empty] | 12 |  |  | 5
|  |  | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 | [8 empty] | 6
傾斜路は次に掲げるもの
|  |  |  | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超え、かつ、勾配１/２０を超える傾斜には手すりの設置 | [7 empty] | 7
|  |  |  | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能 |  |  |  |  | 12 |  |  | 8
便 所 |  | 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
|  |  | 車椅子使用者用便房を一以上設置 ※別紙参照 | [8 empty] | 9
|  |  | 水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を一以上設置 | [5 empty] | 12 |  |  | 10
|  |  | 小便器を設ける場合、床置き式(壁掛式は、受け口の高さ３５cm以下）を一以上設置 | [8 empty] | 11
|  |  | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [8 empty] | 12
浴室等、階段、傾斜路（屋内）、駐車場（敷地内）を設けた場合は下記をチェック
| 浴室等 有 ・ 無 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 13
次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
|  |  | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置 | [8 empty] | 14
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） |  | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保 ※車椅子が回転できる等 | [8 empty] | 15
|  |  | 出入口の幅 （開放時有効）８５cm以上 | [8 empty] | 16
|  |  | 戸は自動的に開閉する他、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし | [8 empty] | 17
| 階 段 有 ・ 無 | 手すりの設置(踊場を除く） | [9 empty] | 18
|  | 踊場に手すりの設置 | [6 empty] | 2 |  |  | 19
|  | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 20
|  | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能 | [9 empty] | 21
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造 | [9 empty] | 22
|  | 主たる階段は回り階段でないこと | [6 empty] | 3 |  |  | 23
|  | けあげ１８cm以下、踏面２６cm以上 | [6 empty] | 2 |  |  | 24
|  | 階段の幅 １２０cm以上 | [6 empty] | 2 |  |  | 25
|  | （視）段の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設 | [6 empty] | 4,12 |  |  | 26
| 傾斜路（屋内） | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置 | [9 empty] | 27
| 有 ・ 無 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 28
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） | 前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能 | [6 empty] | 12 |  |  | 29
|  | （視）傾斜の上端に近接する踊場に点状ブロック等(※６)を敷設 | [6 empty] | 5,12 |  |  | 30
| 駐車場（敷地内） | 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を一以上設置
| 有 ・ 無 |  | 幅 ３５０cm以上 | [8 empty] | 31
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） |  | 車椅子用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置 | [8 empty] | 32
|  |  | 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置 | [8 empty] | 33
ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設を設けた場合は下記をチェック（設けていない場合はセルフチェック欄に斜線「／」を引いてください。）
| 標識 | 移動等円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識を設置 | [9 empty] | 34
| 案内設備 | 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置
|  |  | ①移動等円滑化の措置済みＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 | [5 empty] | 6 |  |  | 35
|  |  | ②移動円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等で視覚障害者に示す設備の設置 | [5 empty] | 12 |  |  | 36
|  |  | 案内所の設置（①、②の代替措置） | [8 empty] | 37
| 案内設備 までの経路 | （視）道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の一以上 → 次の視覚障害者移動等円滑化経路
|  |  | 線状ブロック､点状ブロック等を適切に敷設、又は音声装置等で視覚障害者を誘導する設備を設置 | [5 empty] | 7,12 |  |  | 38
|  |  | 車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設 | [5 empty] | 12 |  |  | 39
|  |  | 段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 | [5 empty] | 8,12 |  |  | 40
3.下記の建築物特定施設について移動等円滑化経路に追加される基準に適合しているかを確認してください。 4.「傾斜路（屋内）」、「エレベーター及び乗降ロビー」、「敷地内通路」、「特殊な構造又は使用形態の昇降機」については 設置が無い場合チェックは不要です。
建築物特定施設 |  | 移動等円滑化経路に追加される基準 | [6 empty] | ※緩和 | セルフ チェック | 区使用欄 | No
|  | （視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの | [6 empty] | 措置 | (○・×・△)
段差の禁止 |  | 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けない | [9 empty] | 41
⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
出入口 ※便所・各利用居室等の 出入り口含む |  | 幅 (開放時有効）８５cm以上（直接地上に通じる出入口・ＥＶのかご・昇降路の出入口を除く） | [9 empty] | 42
|  | 直接地上に通じる出入口の幅 (開放時有効）１００ｃm以上 | [9 empty] | 43
|  | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし | [9 empty] | 44
廊下等 |  | 幅 １４０cm以上 | [9 empty] | 45
|  | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置 | [9 empty] | 46
|  | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし | [9 empty] | 47
|  | （視）階段の下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 | [6 empty] | 9,12 |  |  | 48
傾斜路（屋内）、エレベーター及び乗降ロビー、敷地内通路を設けた場合は下記をチェック
| 傾斜路（屋内） 有 ・ 無 | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上） | [9 empty] | 49
|  | 勾配 1/１２以下 | [9 empty] | 50
|  | 手すりの設置 | [9 empty] | 51
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置 | [9 empty] | 52
|  | 両側に側壁又は立上りの設置 | [9 empty] | 53
|  | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置 | [9 empty] | 54
| エレベーター 及び 乗降ロビー 有 ・ 無 | 利用居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階及び地上階に停止すること | [9 empty] | 55
|  | かご・昇降路の出入口の幅 （開放時有効）８０cm以上 | [9 empty] | 56
|  | かごの奥行き １３５cm以上 | [9 empty] | 57
|  | 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き １５０cm以上 | [9 empty] | 58
|  | かご内及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置 | [9 empty] | 59
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） | かご内に、停止する予定の階、かごの現在位置を表示する装置の設置 | [9 empty] | 60
|  | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置 | [9 empty] | 61
|  | （視）かご内に、到着する階、かご・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 | [6 empty] | 11,12 |  |  | 62
|  | （視）かご内及び乗降ロビーの制御装置(車椅子利用者が利用しやすい位置等は､ 点字等で視覚障害者が円滑に操作可能な構造 | [6 empty] | 11,12 |  |  | 63
|  | （視）かご又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置の設置 | [6 empty] | 11,12 |  |  | 64
| 敷地内通路 ※別紙参照 有 ・ 無 | 幅 １４０cm以上 | [9 empty] | 65
|  | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置 | [9 empty] | 66
|  | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし | [9 empty] | 67
傾斜路は次に掲げるもの
| （「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。） |  | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上） | [8 empty] | 68
|  |  | 勾配 １/２０以下 | [8 empty] | 69
|  |  | 手すりの設置 | [8 empty] | 70
|  |  | 両側に側壁又は立上りの設置 | [8 empty] | 71
|  |  | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置 | [8 empty] | 72
特殊な構造又は使用形態の昇降機を設けた場合は下記をチェック
| 段差解消機等 有 ・ 無 | 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること | [9 empty] | 73
（「無」の場合は右欄のチェックは不要です。斜線「／」を引いてください。）
移動等円滑化経路 とは |  | １、道等から利用居室（多数の利用者が使用しうる部屋等）までの経路 ２、利用居室から車椅子使用者用便房までの経路 ３、車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路 |  |  |  |  | やさしいまちづくり条例（パンフレット）P.3を参照してください。
※緩和措置 | [7 empty] | 年 月 日
１、①勾配1/20以下②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車駐車施設内
２、高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は
| 適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外 |  |  |  | 事業所名
３、回り階段以外の空間確保困難であるときを除く
４、①自動車駐車施設内②踊場に段がある部分と連続して手すりを設ける場合
５、１①②③、踊場に傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合 |  |  |  |  | 事業所住所 | 足立区
６、当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く
７、４①、②案内所から出入口を容易に視認可能で道等から出入口までの経路が
| 視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合 |  |  |  | チェック者 氏 名
８、１①②、段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等
９、①自動車駐車施設内②点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合
10、他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合 |  |  |  |  | チェック者 役職等
11、自動車駐車施設内に設けるもの
12、介護保険課協議事項

## 建築物等に係る関係法令確認書
（参考様式１５）
建築物等に係る関係法令確認書
地域密着型サービス（定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護除く）事業所及び総合事業通所型サービス事業所は、建築基準法等により、構造などの制約がある場合があるため、指定申請前に各管轄へ以下の内容の確認をお願いいたします。
※新築、既存の建物を改修して実施する場合に限らず、既存の建物で活用して実施する場合などすべての建物が対象です。
事業所名
事業所所在地 （予定） |  |  | 足立区
建築物等 の状況 |  |  | 既存 |  | 新築 |  |  | 増築 |  | 用途変更 |  | 面積等 |  | 計画面積 |  |  |  |  | 既存の建物等
|  |  | 既存建物 用途 | [13 empty] | ㎡ |  |  | ㎡
建築確認申請に係る事項 | 確認 済証 |  | 写しの 有無 |  | 有 |  | 確認済証の写しを申請書類に添付してください。
[5 empty] | 無 |  | 建築確認番号 | [6 empty] | 号 | 取得年月日 |  |  | 年 月 日
| 検査 済証 |  | 写しの 有無 |  | 有 |  | 検査済証の写しを申請書類に添付してください。
[5 empty] | 無 |  | 検査済証番号 | [6 empty] | 号 | 取得年月日 |  |  | 年 月 日
〈備考〉
※各済証がない場合、足立区役所建築室建築審査課で建築計画概要書また建築確認台帳（台帳記載事項証明書等）から『建築確認番号』及び『検査済証番号』を確認 してください。確認できなかった場合は、備考欄に確認した年月日及び確認できなかった旨を記載してください。
※その他申請に際し、必要と思われる事項は備考欄に記載してください。
バリアフリー法（条例）に係る事項 | バリアフリー条例第１４条に基づく認定
無し
|  | 有り（認定通知書の写しを併せて提出してください。） | [10 empty] | 提出予定年月日 |  |  |  | 年 月 日
※申請時に提出できない場合は提出予定年月日をご記入ください。
「足立区地域密着型サービス事業所 バリアフリー法 セルフチェックシート」について ※別紙あり
基準全て適合
基準不適合あり（建築士等に相談の上、再度「足立区地域密着型サービス事業所 バリアフリー法
セルフチェックシート」に適合するように検討をお願いします。）
判断不可もしくは介護保険課相談事項あり（チェックした「セルフチェックシート」を併せてご提出ください。）
〈備考〉
※バリアフリーに関する欠如が確認された場合、指定できません。
消防法に係る事項 | 防火対象物使用届 |  |  |  |  | 届出済 |  |  | ※検査結果通知書の写しを添付のこと
| 防火対象物工事計画届 |  |  |  |  | 未 届 |  |  | 届予定日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ※検査結果通知を後日提出してください。
備考・特記事項
※「防火対象物使用届」又は「防火対象物工事計画届」の写しが無い場合は、足立区介護保険課までご相談ください。
その他 |  |  |  | 足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。計画建物が該当する場合、是非耐震改修を行ってください。 詳細は足立区役所建築安全課（ＴＥＬ：03-3880-5317）までお問合せください。
上記内容を確認した上で提出します。
年 月 日 | [9 empty] | 法人所在地
法 人 名
代 表 者
Note on P29: ドロップダウンリストに無い場合、直接入力してください。

## 建築物等に係る関係法令確認書(記入例)
（参考様式１５）
建築物等に係る関係法令確認書
地域密着型サービス（定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護除く）事業所及び総合事業通所型サービス事業所は、建築基準法等により、構造などの制約がある場合があるため、指定申請前に各管轄へ以下の内容の確認をお願いいたします。
※新築、既存の建物を改修して実施する場合に限らず、既存の建物で活用して実施する場合などすべての建物が対象です。
事業所名 |  |  | デイサービス▲▲
事業所所在地 （予定） |  |  | 足立区中央本町一丁目１７番１号
建築物等 の状況 |  |  | 既存 |  | 新築 |  |  | 増築 |  | 用途変更 |  | 面積等 |  |  | 計画面積 |  |  |  |  | 既存の建物等
|  |  | 既存建物 用途 |  |  | 児童福祉施設等 | [11 empty] | ㎡ |  |  | ㎡
建築確認申請に係る事項 | 確認 済証 |  | 写しの 有無 |  | 有 |  | 確認済証の写しを申請書類に添付してください。
[5 empty] | 無 |  | 建築確認番号 | [7 empty] | 号 | 取得年月日 |  |  | 年 月 日
| 検査 済証 |  | 写しの 有無 |  | 有 |  | 検査済証の写しを申請書類に添付してください。
[5 empty] | 無 |  | 検査済証番号 | [7 empty] | 号 | 取得年月日 |  |  | 年 月 日
〈備考〉
※各済証がない場合、足立区役所建築室建築審査課で建築計画概要書また建築確認台帳（台帳記載事項証明書等）から『建築確認番号』及び『検査済証番号』を確認 してください。確認できなかった場合は、備考欄に確認した年月日及び確認できなかった旨を記載してください。
※その他申請に際し、必要と思われる事項は備考欄に記載してください。
バリアフリー法（条例）に係る事項 | バリアフリー条例第１４条に基づく認定
| ✓ | 無し
|  | 有り（認定通知書の写しを併せて提出してください。） | [11 empty] | 提出予定年月日 |  |  |  | 年 月 日
※申請時に提出できない場合は提出予定年月日をご記入ください。
「足立区地域密着型サービス事業所 バリアフリー法 セルフチェックシート」について ※別紙あり
| ✓ | 基準全て適合
基準不適合あり（建築士等に相談の上、再度「足立区地域密着型サービス事業所 バリアフリー法
セルフチェックシート」に適合するように検討をお願いします。）
判断不可もしくは介護保険課相談事項あり（チェックした「セルフチェックシート」を併せてご提出ください。）
〈備考〉
※バリアフリーに関する欠如が確認された場合、指定できません。
消防法に係る事項 | 防火対象物使用届 |  |  |  |  | 届出済 |  |  | ※検査結果通知書の写しを添付のこと
| 防火対象物工事計画届 |  |  |  |  | ✓ 未 届 |  |  | 届予定日 |  | ●●年 ●月 ●日 | [5 empty] | ※検査結果通知を後日提出してください。
備考・特記事項
※「防火対象物使用届」又は「防火対象物工事計画届」の写しが無い場合は、足立区介護保険課までご相談ください。
その他 |  |  |  | 足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。計画建物が該当する場合、是非耐震改修を行ってください。 詳細は足立区役所建築安全課（ＴＥＬ：03-3880-5317）までお問合せください。
上記内容を確認した上で提出します。
○○年 ○月 ○日 | [9 empty] | 法人所在地 |  |  | 東京都足立区中央本町1－17－1
[10 empty] | 法 人 名 |  |  | 株式会社△△
[10 empty] | 代 表 者 |  |  | 代表取締役 □□ □□
Note on P29: ドロップダウンリストに無い場合、直接入力してください。