例示第9号

|  |  |
| --- | --- |
| 当プールをご利用のみなさまへ（例示）  当プールは、施設の安全と衛生を確保するため、毎日点検を実施しております。主な点検結果は以下のとおりです。  　　　　　　　　　●●年●●月●●日  管理者  （連絡先：●●－●●●●－●●●●） | |
| 点検項目 | 点検結果 |
| 循環水取入口、排水口及び吐出口の金網、鉄格子及び吸込み防止金具等は、堅固に固定されているか | (例) 循環水取入口、排水口及び吐出口に設置されている金網や吸込み防止金具は、ボルトで堅固に固定されています。また、ボルトに異常はありませんでした。 |
| 循環ろ過器及び塩素滅菌器は、適正に作動しているか | (例)いずれも適正に作動しています。 |
| 施設内は常に整とんし、水泳者が利用する場所は毎日１回以上清掃しているか | (例)プールサイドは●時●分に清掃しました。また、更衣所、便所、シャワー室は●時●分に清掃しました。 |
| 監視人は、適正に配置され、常に水泳者の安全に配慮しているか | (例)本日は●人で常時監視に当たっています。 |
| プール水の水質は、適正か | (例)●月●日の水質検査結果で、足立区プールの衛生に関する条例の基準に適合していることを確認しています。 |
| 遊離残留塩素濃度等を、毎時間確認しているか | (例)１時間に１回、遊離残留塩素濃度を測定しています。なお、本日の開場前の遊離残留塩素濃度は、●mg／ℓでした。 |
| その他の点検項目 |  |