例示第10号

**プールの利用者へ**

**本校のプールは、次の事項について毎日点検を行い、施設等の安全を確認しています。**

**年　　月　　日**

**プール点検総括責任者**○○○○○

|  |  |
| --- | --- |
| 点　検　項　目 | 点　検　結　果 |
| プール水槽内の循環水取水口、排水口及び吐出口の金網、鉄格子及び吸込み防止金具等は、堅固に固定されているか | ○ |
| 循環ろ過器及び塩素滅菌機は、適正に作動しているか | ○ |
| 更衣室やトイレは衛生的かつ安全な状態になっているか | ○ |
| 救命・救護器具は適切に配置され、直ちに使用できる状態にあるか | ○ |
| 監視人は、適正に配置され、常に水泳者の安全に配慮しているか | 本日の監視人は○人です |
| プール水槽内に異物や危険物が浮いていないか | ○ |
| 遊離残留塩素濃度等を、使用開始前に必ず確認しているか | ○○時○○分　遊離残留塩素濃度は○㎎/ℓでした。 |